实验报告

| 项目名称： | 细胞小管形成实验检测报告 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 日期： | 年 月 日 |
| --- | --- |

1 实验信息

详见实验方案

2 仪器、试剂与实验细胞系

2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 型号 | 生产商 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳培养箱 | 3111 | Thermo |
| 全自动细胞计数仪 | Countess II | Thermo |
| 荧光倒置显微镜 | Ts2R-FL | NIKON |
| 成像系统 | DP73 | OLYMPUS |
| 低速离心机 | TD5 | 卢湘仪 |
| 真空吸液泵 | G6-802B | 其林贝尔 |
| A2 型二级生物安全柜 | 1800A2 | 上海知楚 |

2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 货号 | 生产商 |
| --- | --- | --- |
| RPMI1640培养基 | C11875500BT | Gibco |
| 0.25％Trypsin Solution | SH30042.01 | HyClone |
| PeniciLLin-Streptomycin SoLution | SV30010 | HyClone |
| 二甲基亚砜（DMSO） | D8371 | SoLarbio |
| 胎牛血清（FBS） | 10091148 | Gibco |
| 基质胶 | 356234 | CORNING |

2.3 实验细胞系

SHP-77(人小细胞肺癌细胞)培养体系：RPMI-1640+10%FBS+1%P/S

3 实验方法

3.1细胞复苏（原代细胞和干细胞不适用）

3.1.1从液氮中取出细胞冻存管 (注意：佩戴防爆管面具) ，快速将其置入 37℃水浴中解冻，直至冻存管中无结晶，然后用 75%的酒精擦拭冻存管外壁；

3.1.2将冻存管中的细胞移至含 5mL 完全培养基的 15mL 离心管中，1000rpm 离心 5min；

3.1.3弃上清，沉淀用 5mL 完全培养基重悬，接种 T25 培养瓶，于 37℃，5%CO2 细胞培养箱中培养；

3.1.4第二天，换用新鲜完全培养基继续培养。

3.2细胞传代（原代细胞和干细胞不适用）

3.2.1细胞生长至覆盖培养瓶的 80%面积时，弃 T25 培养瓶中的培养液，用 PBS 清洗细胞一次；

3.2.2添加 0.25%胰蛋白酶消化液约 1mL 至培养瓶中，倒置显微镜下观察，待细胞回缩变圆后加入 5mL 完全培养液终止消化，再轻轻吹打细胞使之脱落，然后将悬液转移至 15mL 离心管中，1000rpm 离心 5min；

3.2.3弃上清，沉淀细胞用 1-2mL 完全培养基重悬，然后按 1:2 比例进行分瓶传代 (两个 T25)， 补充新的完全培养基至 5-8mL/瓶，最后放入 37℃,5%CO2 细胞培养箱中培养；

3.3 细胞冻存

3.3.1细胞生长至覆盖培养瓶的80%面积时，弃 T25 培养瓶中的培养液，用 PBS 清洗细胞一次；

3.3.2添加 0.25%胰蛋白酶消化液约 1mL 至培养瓶中，倒置显微镜下观察，待细胞回缩变圆后加入 5mL 完全培养液终止消化，再轻轻吹打细胞使之脱落，然后将悬液转移至 15mL 离心管中，1000rpm 离心 5min；

3.3.3弃上清，沉淀细胞加入 1mL/支的无血清冻存液，混匀后加入冻存管中。 (如：冻一支，加入 1mL 无血清冻存液)

3.3.4将冻存细胞直接放入－80℃冰箱即可；如后期要将细胞转入液氮罐中，需在-80℃冰箱存放 24 h以上。

3.4 小管形成检测

3.5.1提前24h将基质胶放入4℃冰箱过夜进行解冻备用。

3.5.2第二天将24孔板放在冰盒上，24孔板里加入基质胶300uL/孔，放入细胞培养箱30min让其形成凝胶。

3.5.3取按实验方案处理好的细胞，以1*105细胞/孔接种于24孔板基质胶中。

3.5.4 一定时间后(每种细胞最佳成管时间不同)观察并拍照记录成管情况。

3.5 实验结果

实验结果见附件。